## Hoja1
Número de entradas | 3 fases y neutro
Tension
Tension maxima de entrada | 1000 V rms / 1700 Vpico
Rango | 1000 V
Resolucion | 0,1 V
ADC microcontrolador
Resolucion ADC | 24 bits
Frecuencia de muestreo | 80 kS/s
Transitorios
Activador | Nivel de disparo ajustable. Se dispara en componentes de alta frecuencia > 1,5 kHz
Rango de medida | 8kV
Corriente
Corriente maxima | 1500A
Rango de la corriente nominal | 1 A a 1500 A
Resolucion | 0,1A
Potencia | medicion indirecta (W,VA,VAR)
THD
Rango | 30kHZ
Resolucion THDv/THDi | 0.1%
Distorsion armonica total | Calcula hasta 50 armónicos
Factor de potencia | medicion indirecta (cos(phi) )
Normas
Categoria de medicion | IEC 61010-1
Metodos estandarizados de medicion | IEC 61000-4-30
Armonicos | IEEE 519